| 河源市人民医院空调过滤器清洗费用总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 月费用 | 年费用 |
| 1 | 二楼PCR清洗计划时间表及费用表 | 792.00 | 9504.00 |
| 2 | 三楼PCR清洗计划时间表及费用表 | 1332.00 | 15984.00 |
| 3 | 儿科发热门诊清洗计划时间表及费用表 | 648.00 | 7776.00 |
| 4 | 静脉配置中心清洗计划时间表及费用表 | 648.00 | 7776.00 |
| 5 | 感染楼负压病房清洗计划时间表及费用表 | 360.00 | 4320.00 |
| 6 | 内科楼三楼ICU清洗计划时间表及费用表 | 4212.00 | 50544.00 |
| 7 | 外科楼手术室清洗计划时间表及费用表 | 3348.00 | 40176.00 |
| 8 | HIV实验室清洗计划时间表及费用表 | 252.00 | 3024.00 |
| 9 | 合计 | 11592.00 | 139104.00 |

| 二楼PCR2022年度清洗计划时间表及费用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需清洗科室：二楼PCR 备注 ：一星期清洗一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 产品描述 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 计划清洗次数时间 | 清洗次数（次/月） | 审核清洗费（元/个） | 审核每月清洗费用（元） |
| 1 | 标本制备区 | 尼龙网 | 400*460 | 个 | 2 | 每周清洗一次 | 4 | 9 | 72 |
|  |  |  | 260*160 |  | 1 |  | 4 | 9 | 36 |
|  |  |  | 480*480 |  | 3 |  | 4 | 9 | 108 |
|  |  |  | 350*350 |  | 1 |  | 4 | 9 | 36 |
| 2 | 试剂准备区 |  | 260*160 | 个 | 1 |  | 4 | 9 | 36 |
|  |  |  | 260*260 |  | 1 |  | 4 | 9 | 36 |
|  |  |  | 480*480 |  | 1 |  | 4 | 9 | 36 |
|  |  |  | 350*350 |  | 1 |  | 4 | 9 | 36 |
| 3 | 扩增检测区 |  | 260*160 | 个 | 3 |  | 4 | 9 | 108 |
|  |  |  | 480*480 |  | 2 |  | 4 | 9 | 72 |
|  |  |  | 350*350 |  | 1 |  | 4 | 9 | 36 |
| 4 | 走廊 |  | 180*780 | 个 | 1 |  | 4 | 9 | 36 |
|  |  |  | 480*480 |  | 3 |  | 4 | 9 | 108 |
|  |  |  | 350*350 |  | 1 |  | 4 | 9 | 36 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 792 |
| 年清洗费用（12个月） |  |  |  |  |  |  |  |  | 9504 |

| 三楼PCR2022年度清洗计划时间表及费用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需清洗科室：三楼PCR 备注 ：一星期清洗一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 产品描述 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 计划清洗次数时间 | 清洗次数（次/月） | 审核清洗费（元/个） | 审核每月清洗费用（元） |
| 1 | 办公室 | 尼龙网 | 250*600 | 个 | 1 | 每周清洗一次 | 4 | 9 | 36 |
| 2 | 穿衣室 |  | 260*260 | 个 | 1 |  | 4 | 9 | 36 |
| 3 | 试剂准备区 |  | 260*260 | 个 | 3 |  | 4 | 9 | 108 |
|  |  |  | 360*360 |  | 1 |  | 4 | 9 | 36 |
|  |  |  | 500*500 |  | 2 |  | 4 | 9 | 72 |
| 6 | 扩增产物分析区 |  | 260*260 | 个 | 3 |  | 4 | 9 | 108 |
| 7 | 标本接收室 |  | 260*260 | 个 | 3 |  | 4 | 9 | 108 |
| 8 | 清洗消毒间 |  | 260*260 | 个 | 1 |  | 4 | 9 | 36 |
| 9 | 气闸间 |  | 260*260 | 个 | 2 |  | 4 | 9 | 72 |
| 10 | 标本室 |  | 460*460 | 个 | 6 |  | 4 | 9 | 216 |
|  |  |  | 260*260 |  | 1 |  | 4 | 9 | 36 |
|  |  |  | 640*640 |  | 9 |  | 4 | 9 | 324 |
|  |  |  | 360*360 |  | 1 |  | 4 | 9 | 36 |
| 14 | 缓冲区出口 |  | 260*260 | 个 | 1 |  | 4 | 9 | 36 |
| 15 | 污物走廊 |  | 260*260 | 个 | 2 |  | 4 | 9 | 72 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1332 |
| 年清洗费用（12个月） |  |  |  |  |  |  |  |  | 15984 |

| 儿科发热门诊2022年度清洗计划时间表及费用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需清洗科室：儿科发热门诊 备注 ：一星期清洗一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 产品描述 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 计划清洗次数时间 | 清洗次数（次/月） | 审核清洗费（元/个） | 审核每月清洗费用（元） |
| 1 | 尼龙滤网 | 尼龙滤网 | 135x240 | 个 | 16 | 每周清洗一次 | 4 | 9 | 576 |
| 2 | 新风口 | 尼龙过滤网 | 600x400 | 个 | 2 |  | 4 | 9 | 72 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 648 |
|  | 年清洗费用（12个月） |  |  |  |  |  |  |  | 7776 |

| 静脉配置中心2022年度清洗计划时间表及费用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需清洗科室：静脉配置中心 备注 ：一星期清洗一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 产品描述 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 计划清洗次数时间 | 清洗次数（次/月） | 送审清洗费（元/个） | 审核清洗费（元/个） | 审核每月清洗费用（元） |
| 1 | 排风口 | 尼龙网 | 460*460 | 个 | 12 | 每周清洗一次 | 4 | 10 | 9 | 432 |
| 2 |  |  | 200*200 | 个 | 6 |  | 4 | 10 | 9 | 216 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 648 |
|  | 年清洗费用（12个月） |  |  |  |  |  |  |  |  | 7776 |

| 感染楼负压病房2022年度清洗计划时间表及费用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需清洗科室：感染楼负压病房 备注 ：一星期清洗一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 产品描述 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 计划清洗次数时间 | 清洗次数（次/月） | 审核清洗费（元/个） | 审核每月清洗费用（元） |
| 1 | 排风口 | 尼龙过滤器不加卡槽 | 595x364x9 | 个 | 1 | 每周清洗一次 | 4 | 9 | 36 |
| 2 |  |  | 595x364x9 | 个 | 2 |  | 4 | 9 | 72 |
| 3 |  |  | 205x505 | 个 | 4 |  | 4 | 9 | 144 |
| 4 |  |  | 305x210 | 个 | 2 |  | 4 | 9 | 72 |
| 5 |  |  | 352x242 | 个 | 1 |  | 4 | 9 | 36 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 360 |
|  | 年清洗费用（12个月） |  |  |  |  |  |  |  | 4320 |

| 三楼ICU2022年度清洗计划时间表及费用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需清洗科室：内科内科楼三楼ICU 备注 ：一星期清洗一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 产品描述 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 计划清洗次数时间 | 清洗次数（次/月） | 审核清洗费（元/个） | 审核每月清洗费用（元） |
| 1 | 病房大厅 | 尼龙网 | 300x457 | 个 | 15 | 每周清洗一次 | 4 | 9 | 540 |
| 2 | 库房 |  | 517x517 | 个 | 3 |  | 4 | 9 | 108 |
| 3 | 耗材间 |  | 517x517 | 个 | 3 |  | 4 | 9 | 108 |
| 4 | 被服间 |  | 517x517 | 个 | 4 |  | 4 | 9 | 144 |
| 5 | 医生办公室 |  | 517x517 | 个 | 3 |  | 4 | 9 | 108 |
| 6 | 主任办公室 |  | 517x517 | 个 | 2 |  | 4 | 9 | 72 |
| 7 | 副主任办公室 |  | 517x517 | 个 | 2 |  | 4 | 9 | 72 |
| 8 | 护长办公室 |  | 517x517 | 个 | 2 |  | 4 | 9 | 72 |
| 9 | 内走廊 |  | 517x517 | 个 | 20 |  | 4 | 9 | 720 |
| 10 | B2区 |  | 310x405 | 个 | 6 |  | 4 | 9 | 216 |
| 11 | 病房大厅 |  | 300x457 | 个 | 16 |  | 4 | 9 | 576 |
| 12 | 外走廊 |  | 517x517 | 个 | 6 |  | 4 | 9 | 216 |
| 13 | 饭厅 |  | 517x517 | 个 | 3 |  | 4 | 9 | 108 |
| 14 | 更衣室 |  | 517x517 | 个 | 6 |  | 4 | 9 | 216 |
| 15 | 厕所 |  | 517x517 | 个 | 3 |  | 4 | 9 | 108 |
| 16 | 值班房 |  | 517x517 | 个 | 10 |  | 4 | 9 | 360 |
| 17 | 临终关怀室 |  | 517x517 | 个 | 3 |  | 4 | 9 | 108 |
| 18 | 医疗垃圾存储室 |  | 517x517 | 个 | 4 |  | 4 | 9 | 144 |
| 19 | 洗漱间 |  | 517x517 | 个 | 4 |  | 4 | 9 | 144 |
| 20 | 污洗室 |  | 517x517 | 个 | 1 |  | 4 | 9 | 36 |
| 21 | 尼龙网 | 带卡槽 | 400x310x7 | 个 | 1 |  | 4 | 9 | 36 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 4212 |
|  | 年清洗费用（12个月） |  |  |  |  |  |  |  | 50544 |

| 外科楼手术室2022年度清洗计划时间表及费用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需清洗科室：HIV实验室 备注 ：一星期清洗一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 产品描述 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 计划清洗次数时间 | 清洗次数（次/月） | 审核清洗费（元/个） | 审核每月清洗费用（元） |
| 1 | 排风口 | 尼龙网 | 410*390 | 个 | 2 | 每周清洗一次 | 4 | 9 | 72 |
| 2 |  |  | 1170*270 | 个 | 8 |  | 4 | 9 | 288 |
| 3 |  |  | 370*280 | 个 | 11 |  | 4 | 9 | 396 |
| 4 |  |  | 885*280 | 个 | 16 |  | 4 | 9 | 576 |
| 5 |  |  | 370*370 | 个 | 13 |  | 4 | 9 | 468 |
| 6 |  |  | 300*300 | 个 | 1 |  | 4 | 9 | 36 |
| 7 |  |  | 490*285 | 个 | 12 |  | 4 | 9 | 432 |
| 8 |  |  | 775*270 | 个 | 4 |  | 4 | 9 | 144 |
| 9 |  |  | 330*330 | 个 | 25 |  | 4 | 9 | 900 |
| 10 |  |  | 270*770 | 个 | 1 |  | 4 | 9 | 36 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 3348 |
|  | 年清洗费用（12个月） |  |  |  |  |  |  |  | 40176 |

| HIV实验室2022年度清洗计划时间表及费用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需清洗科室：HIV实验室 备注 ：一星期清洗一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 产品描述 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 计划清洗次数时间 | 清洗次数（次/月） | 审核清洗费（元/个） | 审核每月清洗费用（元） |
| 1 | 下排风 | 尼龙网 | 170*325 | 个 | 6 | 每周清洗一次 | 4 | 9 | 216 |
| 2 | 新风口 | 尼龙网 | 400*600 | 个 | 1 |  | 4 | 9 | 36 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 252 |
|  | 年清洗费用（12个月） |  |  |  |  |  |  |  | 3024 |

2. 河源市人民医院特殊场所空调通风系统过滤器更换明细表：

| 河源市人民医院空调过滤网更换费用总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 审核年费用 |
| 1 | 二楼PCR空调过滤器更换时间表 | 2272.00 |
| 2 | 三楼PCR空调过滤器更换时间表 | 10970.00 |
| 3 | 儿科发热门诊空调过滤器更换时间表 | 5679.60 |
| 4 | 静脉配置中心空调过滤器更换时间表 | 6320.00 |
| 5 | 内科楼三楼ICU空调过滤器更换时间表 | 23144.00 |
| 6 | 外科楼手术室空调过滤器更换时间表 | 36250.00 |
| 7 | 感染楼三楼负压病房空调过滤器更换时间表 | 695.00 |
| 8 | 二楼HIV实验室空调过滤器更换时间表 | 2900.00 |
| 9 | 合计 | 88230.60 |

| 二楼PCR空调过滤器更换时间表及费用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需更换科室：二楼PCR 备注：三个月更换一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 产品描述 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 更换时间 | 更换次数 （三个月/次） | 审核更换费 （元/个） | 审核季度更换费用（元） |
| 1 | 新风柜 | 初效板式过滤器 | 595×595×46 | 个 | 1 | 每三个月 | 1 | 90 | 90 |
|  |  |  | 295x595x46 | 个 | 1 |  | 1 | 80 | 80 |
|  |  | 中效袋式过滤器 | 590x590x381x6p | 个 | 1 |  | 1 | 116 | 116 |
|  |  |  | 295x590x381x3p | 个 | 1 |  | 1 | 92 | 92 |
| 2 |  | 中效袋式过滤器 | 490x490x26x5p | 个 | 2 |  | 1 | 95 | 190 |
|  | 每季度小计 |  |  |  |  |  |  |  | 568 |
|  | 年更换费用小计（12个月）（4个季度） |  |  |  |  |  |  |  | 2272 |
|  | 二楼PCR年更换费用合计 |  |  |  |  |  |  |  | 2272 |

| 三楼PCR空调过滤器更换时间表及费用表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需更换科室：三楼PCR 备 注：一年更换一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 产品描述 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 更换时间 | 更换次数（年/次） | 审核更换费 （元/个） | 审核每年更换费用（元） |
| 1 | 排风柜 | W型高效过滤器玻纤 | 592x592x292-4V | 个 | 2 | 一年更换一次 | 1 | 450 | 900 |
|  |  |  | 592x592x292-4V | 个 | 1 |  | 1 | 450 | 450 |
|  |  |  | 592x592x292-4V | 个 | 4 |  | 1 | 450 | 1800 |
|  |  |  | 287x592x292-2v | 个 | 2 |  | 1 | 400 | 800 |
|  |  | 亚高效过滤器 | 592x450x292-4V | 个 | 1 |  | 1 | 300 | 300 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 4250 |
|  | 年更换费用（一年更换一次） |  |  |  |  |  |  |  | 4250 |

| 三楼PCR空调过滤器更换时间表及费用表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 产品描述 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 更换时间 | 更换次数 （三个月/次） | 审核更换费 （元/个） | 审核每季度更换费用（元） |
| 1 | 新风机柜 | 初效板式过滤器 | 595x595x46 | 个 | 6 | 每季度更换 | 1 | 90 | 540 |
| 2 |  | 中效袋式过滤器 | 595x595x500x6px26 | 个 | 6 |  | 1 | 120 | 720 |
| 3 |  | 初效板式过滤器 | 595x595x46 | 个 | 2 |  | 1 | 90 | 180 |
| 4 |  | 中效袋式过滤器 | 595x595x500x6px26 | 个 | 2 |  | 1 | 120 | 240 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1680 |
|  | 年更换费用小计（12个月）（4个季度） |  |  |  |  |  |  |  | 6720 |
|  | 三楼PCR年更换费用合计 |  |  |  |  |  |  |  | 10970 |

| 儿科发热门诊空调过滤器更换时间表及费用表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需更换科室：儿科发热门诊 备注：一年更换一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 产品描述 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 更换时间 | 更换次数 （年/次） | 审核更换费 （元/个） | 审核每年更换费用（元） |
| 1 | 排风柜 | 活性炭子母架初效过滤器 | 592x592x46 | 个 | 2 | 每年更换 | 1 | 129.9 | 259.8 |
|  |  | W型高效过滤器 | 592x592x292-4v | 个 | 2 |  | 1 | 450 | 900 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1159.8 |
|  | 年更换费用（一年更换一次） |  |  |  |  |  |  |  | 1159.8 |

| 儿科发热门诊空调过滤器更换时间表及费用表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：三个月更换一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 产品描述 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 更换时间 | 更换次数 （三个月/次） | 审核更换费 （元/个） | 审核每季度更换费用（元） |
| 1 | 新风柜 | 板式过滤器 | 550x595x46 | 个 | 4 | 月 日 | 1 | 90 | 360 |
|  |  | 袋式过滤器 | 550x595x500x6px21 | 个 | 4 |  | 1 | 192.49 | 769.95 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1129.95 |
|  | 年更换费用小计（12个月）（4个季度） |  |  |  |  |  |  |  | 4519.8 |
|  | 儿科发热门诊年更换费用合计 |  |  |  |  |  |  |  | 5679.6 |

| 静脉配置中心空调过滤器更换时间表及费用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需更换科室：静脉配置中心 备注：三个月更换一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 产品描述 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 更换时间 | 更换次数 （三个月/次） | 审核更换费 （元/个） | 审核每季度更换费用（元） |
| 1 | 新风柜1 | 板式过滤器 | 595*595*50 | 个 | 1 | 每季度更换 | 1 | 90 | 90 |
|  |  |  | 595*290*50 | 个 | 1 |  | 1 | 80 | 80 |
|  |  |  | 500*290*50 | 个 | 1 |  | 1 | 80 | 80 |
|  |  |  | 500*600*50 | 个 | 1 |  | 1 | 90 | 90 |
| 2 |  | 袋式过滤器 | 595*595*500x6p | 个 | 1 |  | 1 | 120 | 120 |
|  |  |  | 595*595*500x6p | 个 | 1 |  | 1 | 120 | 120 |
|  |  |  | 500*290*500x6p | 个 | 1 |  | 1 | 100 | 100 |
|  |  |  | 500*600*500x6p | 个 | 1 |  | 1 | 120 | 120 |
| 3 | 新风柜2 | 板式过滤器 | 595*595*50 | 个 | 1 |  | 1 | 90 | 90 |
|  |  |  | 595*290*50 | 个 | 1 |  | 1 | 80 | 80 |
|  |  |  | 595*290*50 | 个 | 1 |  | 1 | 80 | 80 |
|  |  |  | 595*595*50 | 个 | 1 |  | 1 | 90 | 90 |
| 4 |  | 袋式过滤器 | 595*595*500x6p | 个 | 1 |  | 1 | 120 | 120 |
|  |  |  | 595*290*500x6p | 个 | 1 |  | 1 | 100 | 100 |
|  |  |  | 595*290*500x6p | 个 | 1 |  | 1 | 100 | 100 |
|  |  |  | 595*595*500x6p | 个 | 1 |  | 1 | 120 | 120 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1580 |
|  | 年更换费用小计（4个季度） |  |  |  |  |  |  |  | 6320 |
|  | 静脉配置年更换费用合计 |  |  |  |  |  |  |  | 6320 |

| 内科楼三楼ICU空调过滤器更换时间表及费用表2 新风机四楼天面 （室外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 产品描述 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 更换时间 | 更换次数 （三个月/次） | 审核更换费 （元/个） | 审核每季度更换费用（元） |
| 1 | 初效板式过滤器 | 板式 | 290x390x46 | 个 | 2 | 每季度更换 | 1 | 80 | 160 |
| 2 | 初效板式过滤器 | 板式 | 290x592x46 | 个 | 2 |  | 1 | 80 | 160 |
| 3 | 初效板式过滤器 | 板式 | 595x590x46 | 个 | 4 |  | 1 | 90 | 360 |
| 4 | 初效板式过滤器 | 板式 | 390x592x46 | 个 | 4 |  | 1 | 90 | 360 |
| 5 | 中效袋式过滤器 | 后袋长350 | 290x390x21x3p | 个 | 2 |  | 1 | 103 | 206 |
| 6 | 中效袋式过滤器 | 后袋长350 | 290x592x21x3p | 个 | 2 |  | 1 | 103 | 206 |
| 7 | 中效袋式过滤器 | 后袋长350 | 595x590x21x6p | 个 | 4 |  | 1 | 130 | 520 |
| 8 | 中效袋式过滤器 | 后袋长350 | 390x592x21x4P | 个 | 4 |  | 1 | 124 | 496 |
| 9 | 初效板式过滤器 | 板式 | 490x592x46 | 个 | 9 |  | 1 | 90 | 810 |
| 10 | 初效板式过滤器 | 板式 | 592x595x46 | 个 | 3 |  | 1 | 90 | 270 |
| 11 | 中效袋式过滤器 | 后袋长350 | 490x592x21x5P | 个 | 9 |  | 1 | 124 | 1116 |
| 12 | 中效袋式过滤器 | 后袋长350 | 592x592x21x6P | 个 | 3 |  | 1 | 130 | 390 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 5054 |
|  | 年更换费用合计（12个月）（4个季度） |  |  |  |  |  |  |  | 20216 |

| 内科楼三楼ICU空调过滤器更换时间表及费用表3 ICU新风机（三楼吊顶上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：三个月更换一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 产品描述 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 更换时间 | 更换次数 （三个月/次） | 审核更换费 （元/个） | 审核每季度更换费用（元） |
| 13 | 板式过滤器 | 板式 | 290x390x46 | 个 | 4 | 每季度更换 | 1 | 80 | 320 |
| 14 | 袋式过滤器 | 后袋长350 | 290x390x21x4P | 个 | 4 |  | 1 | 103 | 412 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 732 |
|  | 年更换费用合计（12个月） |  |  |  |  |  |  |  | 2928 |
|  | ICU合计费用 |  |  |  |  |  |  |  | 23144 |

| 外科楼手术室空调过滤器更换时间表及费用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需更换科室：外科楼手术室 备注：一年更换一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 产品描述 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 更换时间 | 更换次数 （年/次） | 审核更换费 （元/个） | 审核每年更换费用（元） |
| 1 | 新风柜 | 密褶式过滤器 | 595*290*290 | 个 | 7 | 每年更换 | 1 | 750 | 5250 |
|  |  |  | 595*595*290 | 个 | 2 |  | 1 | 800 | 1600 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 6850 |
|  | 年更换费用（一年更换一次） |  |  |  |  |  |  |  | 6850 |
| 序号 | 名称 | 产品描述 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 更换时间 | 更换次数 （三个月/次） | 审核更换费 （元/个） | 审核每季度更换费用（元） |
| 1 | 新风柜 | 板状过滤器 | 595*595*50 | 个 | 21 | 每季度更换 | 1 | 90 | 1890 |
|  |  |  | 595*295*50 | 个 | 16 |  | 1 | 80 | 1280 |
|  |  |  | 595*290*500x6p | 个 | 19 |  | 1 | 100 | 1900 |
|  |  |  | 595*595*500x6p | 个 | 19 |  | 1 | 120 | 2280 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 7350 |
|  | 年更换费用小计（12个月）（4个季度） |  |  |  |  |  |  |  | 29400 |
|  | 外科手术室年更换费用合计 |  |  |  |  |  |  |  | 36250 |

| 感染楼三楼负压病房空调过滤器更换时间表及费用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需更换科室：感染楼三楼负压病房 备注：一年更换一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 产品描述 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 更换时间 | 更换次数（年/次） | 审核更换费 （元/个） | 审核每季度更换费用（元） |
| 1 | 排风柜 | 初效金属网过滤器 | 605x345x15 | 个 | 1 | 每年更换 | 1 | 165 | 165 |
|  |  | 中效折叠过滤器 | 605x345x46 | 个 | 1 |  | 1 | 200 | 200 |
|  |  | 金属网过滤器 | 624x378x15 | 个 | 2 |  | 1 | 165 | 330 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 695 |
|  | 年更换费用（一年更换一次） |  |  |  |  |  |  |  | 695 |

| 二楼HIV实验室空调过滤器更换时间表及费用表及费用表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需更换科室：二楼HIV实验室 备注：一年更换一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 产品描述 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 更换时间 | 更换次数 （年/次） | 审核更换费 （元/个） | 审核每年更换费用（元） |
| 1 | 高效过滤杀菌排风柜过滤器 | 高效 | 3v-490x592 | 个 | 2 | 每年更换 | 1 | 570 | 1140 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1140 |
|  | 年更换费用（一年更换一次） |  |  |  |  |  |  |  | 1140 |

| 二楼HIV实验室空调过滤器更换时间表及费用表及费用表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：三个月更换一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 产品描述 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 更换时间 | 更换次数 （三个月/次） | 审核更换费 （元/个） | 审核每季度更换费用（元） |
| 2 | 初效板式过滤器 | 初效板式 | 550x595x46 | 个 | 2 | 每季度更换 | 1 | 90 | 180 |
| 3 | 中效板式过滤器 | 中效板式后袋长370 | 550x595x26x5p | 个 | 2 |  | 1 | 130 | 260 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 440 |
|  | 年更换费用（每季度更换一次） |  |  |  |  |  |  |  | 1760 |
|  | 二楼HIV费用总计 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |